招标答疑纪要

一、建设单位：桐乡市康居房产开发有限公司

二、工程名称：崇德家园住宅小区室外附属工程

三、会议地点：浙江勋达工程咨询有限公司四楼会议室

四、答疑时间：2014年6月3日10:00分

五、参加人员：详见签到单（附签到单）

六、答疑内容：

1、成品玻璃钢化粪池，推荐品牌“李文清、淳源、伟洁”。

2、门头的分部分项工程量清单与计价表第23项，项目编码“020607004001”，项目名称为“金属字”，项目特征修改为“崇德家园4个字  字高800mm  字宽640mm  详见建施-01  材质为铜”。

3、清单总说明第16条，修改为“工程施工现场临时用水、电由施工方自行解决，计入工程总报价，甲方负责协调”。

4、本工程外运弃置的土方、建筑垃圾、破路板块等，报价时均应包含建筑垃圾处理费，将来结算时相关项目单价不得调整。

5、本工程招标文件第8页3.6.3中表中要求加盖注册造价师章或造价员章 （■建筑□安装■市政□园林）。

改为表中要求加盖注册造价师章或造价员章 （□建筑□安装■市政□园林）。

6、本工程招标文件第8页4.1.1中本工程商务标（电子标书和纸质标书）与技术标应分别装袋密封（商务标正副本一起密封，技术标正副本一起密封），密封袋接缝处加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

改为：本工程商务标（电子标书和纸质标书）与技术标应分别装袋密封（商务标正副本一起密封，技术标正副本一起密封），并在封套的封口处加盖投标人单位章。

注：以上涉及工程量清单的修改具体详见电子版工程量清单[版本号1]。

建设单位：桐乡市康居房产开发有限公司（盖章）

备案单位：桐乡市建筑工程招投标管理站（盖章）

招标代理单位：浙江勋达工程咨询有限公司（盖章）

2014年   月   日