招标答疑纪要

建设单位：桐乡市崇福两新建设开发有限公司

工程名称：崇福运河·世纪公寓安置小区一期室外附属工程

会议地点：崇福镇政府808会议室

答疑时间：2014年7月29日下午14：30

答疑内容：

（一）、相关要求：

1、投标单位在中标后及时按相关规定与建设单位签订施工合同并同时做好进场施工的相关准备及配合工作。

2、为配合白蚁防治及各类管线预埋工作，要求中标单位在开工前10天安排进场做好配合工作，告知具体计划进场时间。

3、花岗岩、铁艺栏杆、雨污水管等主要建材，样品及相关检验资料需在具体实施节点提前半个月送样到甲方及监理单位，经审核确认后方可用于本工程，否则由此造成的责任施工单位自行承担。

4、所有管道必须在闭水试验验收合格后允许下一道工序施工。

5、所有地下室顶板窨井、雨水管、污水管等按施工图纸节点提供影像资料。

6、接临时用水、临时用电的表箱由施工方提供标准表箱并付押金。

7、招标范围内应保护现场原有成品，如损坏由责任方按市场价格赔偿或按原样修复。

8、如配合各类预埋管线工作而造成的延误工期按监理单位签证为准。

9、现场淤泥、杂质、土方外运、周边马路清扫由施工方自行解决，施工方做好成品保护工作。

10、本工程支付工程进度款时，合同价基数不含暂列金额。

（二）、暂定规格、推荐品牌及要求：

成品窨井：选用“河马”、“海波”、“天昕”

1、钢化玻璃顶棚结算价格按专业深化设计图纸进行二次招标，专业招标价格作为结算调整依据，不再计取其他费用，投标单位报价时应考虑相应的管理费、协调配合费、税费及其他费用等。

2、雕塑施工由建设单位确定最终方案，实施过程中建设单位与施工单位共同参与，通过比价采购或二次招标确定专业厂家，经建设单位确认的专业施工合同价格作为计算调整依据，不再计取其他费用，投标单位报价时应考虑相应的管理费、协调配合费、税费及其他费用等。

3、投标单位的投标文件中必须明确暂定推荐品牌材料的选定品牌否则作不响应招标文件处理，施工过程中建设单位根据施工单位选定品牌看样确定，如施工单位提供样品无法满足工程质量要求或预期效果，建设单位有权在招标推荐品牌中任选品牌施工且品牌间价差结算不做调整。

建设单位：桐乡市崇福两新建设开发有限公司

监督单位：桐乡市建筑工程招投标管理站

代理单位：浙江勋达工程咨询有限公司

2014年   月   日