乌镇浮澜桥安置小区三期3#楼、5#楼电梯设备采购与安装工程

对投标人提出问题的答复

- 招标文件第45页设备清单中：

| 门洞尺寸（宽×高） | 2200mm×1160mm |
| --- | --- |
| 净门距（宽×高） | 2100×900mm |

修改为：

| 门洞尺寸（宽×高） | 1160mm×2200mm |
| --- | --- |
| 净门距（宽×高） | 900mm×2100mm |

- 本工程配合费土建招标中已包含，招标文件第11页3.2投标报价中的配合费不再计取。

- 其他内容按招标要求不变。

建设单位：桐乡市乌镇国际旅游区经营管理有限公司

代理单位：浙江勋达工程咨询有限公司

备案单位：桐乡市建筑工程招投标管理站

2014年   月   日