桐乡市濮院新市镇建设开发有限公司

浙江同安建设有限公司

濮院镇文化艺术中心新建工程VRF+新风空调系统

采购与安装工程

公开招标（√）

濮院镇文化艺术中心新建工程VRF+新风空调系统采购与安装工程招标文件

邀请招标(  )

招标人名称：桐乡市濮院新市镇建设开发有限公司 （盖章）

浙江同安建设有限公司               （盖章）

招标代理机构名称： 浙江勋达工程咨询有限公司 （盖章）

编制日期： 2018年 6 月 12日

目     录

第一章 招标公告	4

第二章 投标人须知	5

投标人须知前附表	5

第三章 评标办法	18

1.总则	21

2.评标程序	21

3.分值构成及评审标准	22

4.评标排序	23

5.评标结果	23

第四章  合同条款及格式	24

第一部分  合同一般条款	24

第二部分  合同特殊条款	29

第三部分 合同附件格式	33

附件一：合同协议书	33

第五章 招标清单	36

第六章  技术规范	45

第七章  图纸	45

第八章   投标文件格式	46

技术附表目录	47

一、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明和委托代理人社保证明的授权委托书	48

二、资格审查资料	52

三、投标产品的质量管理体系认证	54

四、投标产品3C认证体系证明	55

五、产品的主要技术性能、特点和质量水平的详细描述	56

六、技术偏离表	57

七、投标人提供设备材料的成套供货清单	58

八、室内机招标要求和投标产品对应表	59

九、投标人必须提供的技术数据（室内机）	60

十、投标人必须提供的技术数据（室外机）	61

十一、现场安装组织设计	62

十二、距买方最近的服务网点的详细介绍，包括资格、技术力量等	63

十三、质保期的承诺	64

十四、售后服务承诺书	65

十五、项目管理机构	66

十六、投标承诺书	68

十七、投标保证金缴款凭据	70

商务附表目录	73

一、投标函	74

二、投标价格表	75

三、随机备品备件及专用检测、维修工具一览表	84

四、供招标人选购的备品备件一览表	85

五、商 务 偏 离 表	86

# 第一章 招标公告

濮院镇文化艺术中心新建工程VRF+新风空调系统采购与安装工程

招标公告

桐乡市濮院新市镇建设开发有限公司（建设单位）、浙江同安建设有限公司（施工总承包单位）的桐乡市濮院镇文化艺术中心新建工程，建设地点在桐乡市濮院镇紫金路北侧，宏苑路西侧，总建筑面积约16146.44平方米，其中地上建筑面积约11950.29平方米，地下建筑面积约4196.15平方米，结构类型：框架结构地上四层，地下一层。本次招标的项目名称为濮院镇文化艺术中心新建工程VRF+新风空调系统采购与安装工程，经濮院镇2018093号批准，计划投资399万元，计划工期：交货期以甲方通知为准、安装期与主体装修施工同步并通过验收。现通过公开招标的方式选择承包单位，采用资格后审,将有关事项通知如下：
　　一、工程招标范围：施工图范围内的VRF+新风空调系统采购、安装与售后服务

二、工程质量及其他特殊要求：符合国家空调设备标准要求
　  三、投标人资格要求

（1）投标人为制造商：具有独立法人资格的变频可变冷媒流量多联机空调系统设备（多联机空调投标品牌要求全变频压缩机且压缩机品牌与所投产品品牌一致）制造、安装、调试、维修、售后服务能力的空调制造商；（2）投标人为代理经销商：除满足（1）条对制造商的要求外还须具有满足上述要求的制造商针对本招标项目出具的唯一产品授权委托书原件、并具有提供本招标货物及自行安装、调试、维修、售后服务能力的经销商；（3）OEM、ODM贴牌产品的压缩机不在本次招标范围（提供制造商出具的非OEM、ODM贴牌产品承诺书原件）；并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。

四、本项目实行资格后审，不进行现场报名。凡有意参加投标者，请自行下载招标文件及相关资料。

五、投标人为制造商的须携带制造商营业执照副本原件至开标现场，投标人为经销商的须携带经销商的营业执照副本原件至开标现场。

六、联系方式：桐乡市濮院镇招标采购中心0573-88827051

浙江勋达工程咨询有限公司 0573-88029967、776758（市府网）

七、发布公告的媒介：桐乡市公共资源交易中心http://ztb.txggfw.cn。

桐乡市濮院镇招标采购中心

2018年6月13日

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

注：投标人须知前附表与投标人须知正文不一致时，以投标人须知前附表的内容为准！

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：桐乡市濮院新市镇建设开发有限公司、 浙江同安建设有限公司 地址：桐乡市 联系人：周先生 电话：661522 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：浙江勋达工程咨询有限公司 地址：桐乡市振兴东路金东大厦1幢五F 联系人：姚先生 电话：0573-88029967 15968327758（776758） 传真：0573-88029967 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 濮院镇文化艺术中心新建工程VRF+新风空调系统采购与安装工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 桐乡市濮院镇紫金路北侧，宏苑路西侧 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 自筹 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 施工图范围内的VRF+新风空调系统采购、安装与售后服务 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 第1.3.2项修改为： 交货期：以甲方通知为准 安装期：与主体装修施工同步，并通过验收 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 符合国家空调设备标准要求 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力 | 1、资质条件: （1）投标人为制造商：具有独立法人资格的变频可变冷媒流量多联机空调系统设备（多联机空调投标品牌要求全变频压缩机且压缩机品牌与所投产品品牌一致）制造、安装、调试、维修、售后服务能力的空调制造商；（2）投标人为代理经销商：除满足（1）条对制造商的要求外还须具有满足上述要求的制造商针对本招标项目出具的唯一产品授权委托书原件、并具有提供本招标货物及自行安装、调试、维修、售后服务能力的经销商；（3）OEM、ODM贴牌产品的压缩机不在本次招标范围（提供制造商出具的非OEM、ODM贴牌产品承诺书原件）；并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标截止时间10日前（以收到日期为准）以书面形式传真至0573-88029967，逾期视为无疑问。 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 在投标截止日3天前 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标的澄清、修改、补充（如有） |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标截止时间10日前（以收到日期为准）以书面形式传真至0573-88029967，逾期视为无疑问。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2018年7月 4 日14：00 时 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 收到澄清后1天内（以发出时间为准） |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 收到修改后1天内（以发出时间为准） |
| 3.1 | 投标文件的组成 | 第3.1项补充及细化为： 3.1.1投标文件由技术标部分（含资格审查材料）和商务标部分两部分组成。 一、技术标应包括以下内容： （1）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明和委托代理人社保证明的授权委托书； （2）资格审查资料； （3）投标产品的质量管理体系认证资料； （4）投标产品3C认证体系证明材料； （5）产品的主要技术性能、特点和质量水平的详细描述（附拟投标产品的产品样本及技术规格书等）； （6）技术偏离表【如有正偏离的但未在偏离情况表中写明的，视作未偏离；如有负偏离的或者有负偏离但未在偏离情况表中写明的，作否决投标处理（负偏离除耗电量外）】； （7）投标人提供设备材料的成套供货清单（不得出现价格，否则按否决投标处理）； （8）室内机招标要求和投标产品对应表 （9）投标人必须提供的技术数据（室内机） （10）投标人必须提供的技术数据（室外机） （11）现场安装组织设计（包括确保安装施工质量、工期、技术保证措施、安全、文明施工、安装调试方案等）； （12）距买方最近的服务网点的详细介绍，包括资格、技术力量、工程业绩等； （13）质保期的承诺； （14）售后服务承诺书； （15）项目管理机构（包括安装、调试人员的配备，须提供项目负责人及相关人员的资格证书、职称证书、学历证书等）； （16）投标承诺书 （17）投标保证金缴款凭据 （18）投标人须知前附表规定的或投标人认为需要提交的其他资料。 二、商务标应包括以下内容： （1）投标函； （2）投标价格表； （3）随机备品备件及专用检测、维修工具一览表； （4）供招标人选购的备品备件一览表（质保期外）； （5）商务偏离表（如有正偏离的但未在偏离情况表中写明的，视作未偏离；如有负偏离的或者有负偏离但未在偏离情况表中写明的，作否决投标处理）； （6）投标人须知前附表规定的或投标人认为需要提交的其他资料。 3.1.2构成投标文件的其他材料: 投标人应评标委员会要求作出的书面澄清、说明、补正（如有）。 |
| 3.2 | 投标报价 | 第3.2.1项细化为： 本次招标要求投标人按第五章《招标清单》中的所有设备进行投标报价，并在《投标价格表》填写相关内容； 第3.2.2项取消 第3.2.3项 最高投标限价 本项目最高投标限价为：398.9253万元 增加： 3.2.4本工程为交钥匙工程，包括全部设备费（含所有的零部配件）、辅助材料、运输费、安装调试费、措施费、保险、税金、规费、售后服务、质保期内的维修维护费用等涉及交付业主正常使用前所包含的一切费用。 3.2.5交货期是指中标人在合同生效后，将所供设备（出厂原包装）按合同清单所列的货物品种、数量等，运至指定地点拆箱，并负责安装、调试、验收，在设备正常运行后交付使用的期限； 3.2.6本工程由承包人采购的材料，其质量必须符合设计和技术规范要求，如采购暂定价材料的品牌、规格、价格在采购前均需发包人确认； 3.2.7空调室外机基础由承包人负责，费用由承包人考虑计入总报价。出屋面与外机连接的管线增加桥架保护，费用由承包人考虑计入总报价； 3.2.8空调外机强电由招标人负责放至外机边。 3.2.9每一种设备只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。 3.2.10本工程纳入总包管理，总包配合费总包单位在投标报价时已包含在总报价中，分包人无需单列总包管理费及总包配合费。 3.2.11招标人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制买方以其认为最合适的条款签订合同的权力。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 1、投标保证金的金额：人民币柒万元整（¥：70000元）。 2、递交方式：凡已在市级平台预缴年度投标保证金的桐乡市范围内的建设工程企业，其预缴的年度投标保证金具有自动适应性，视同投标人已缴纳本项目的投标保证金，并承担招标文件规定金额的项目投标担保责任。未缴纳年度投标保证金的投标人，从投标人账户以转账（网银或电汇）的方式提交与招标文件要求一致的保证金，并注明工程编号：（濮院镇2018093号）。 3、缴纳账户名：桐乡市濮院镇综合资金专户 开户行：桐乡农商银行濮院支行 账号：201000036072075 4、退还时间:未中标人的投标保证金在中标通知书发出之后原账户退还,中标人的投标保证金(交年度保证金的除外)在提交履约保证金的缴纳凭据且合同签订后无息退还。 为了方便退还投标保证金，投标人在递交投标文件时须单独递交投标保证金交讫凭证及投标保证金的退还收据。 |
| 3.5 | 投标人资格审查资料 | “投标人基本情况表”后应附： 1、投标人如为制造商：附企业法人营业执照副本的复印件、制造商资格声明 2、投标人如为经销商：附经销商法人营业执照副本复印件；制造商法人营业执照副本的复印件；制造商针对本招标项目出具的唯一产品授权委托书原件。 注：以上资料均需加盖单位公章；投标人为制造商的须携带制造商营业执照副本原件至开标现场，投标人为经销商的须携带经销商的营业执照副本原件至开标现场。 |
| 3.6.3 | 签字或盖章要求 | 按照招标文件提供的投标文件格式要求签字、盖章。 |
| 3.6.4 | 投标文件份数 | 技术标正本1份，副本2份； 商务标正本1份，副本2份。 副本可采用正本的复印件 |
| 3.6.5 | 装订要求 | 按第八章投标文件格式和要求，技术标和商务标分别装订成册（A4纸幅），不得使用活页夹方式装订。 |
| 3.6.6 | 投标文件编制 | 增加3.6.6项 不得对招标文件格式中的内容进行删减或修改，以空格（下划线）表示由投标人填写的内容，确实没有需要填写的，应在空格中用“/”表示。但招标文件中另有规定的从其规定。 投标人在投标文件中填写或自行增加的内容，不得与招标文件的强制性审查标准和禁止性规定相抵触。 |
| 4.1.1 | 投标文件的密封 | 第4.1.1项更改为： 本工程商务标与技术标应分别装袋密封（商务标正副本一起密封，技术标正副本一起密封），并在封套的封口处加盖投标人单位章。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 （标记） | 招标人：桐乡市濮院新市镇建设开发有限公司、浙江同安建设有限公司 工程名称：濮院镇文化艺术中心新建工程VRF+新风空调系统采购与安装工程技术标（或商务标） 投标人： |
| 4.2.1 | 投标文件的递交 | 第4.2.1项更改为： 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前和本章第4.2.2项规定的地址递交投标文件。 （1）投标人在递交投标文件时应出示法定代表人本人身份证及法定代表人身份证明[如是委托代理人应出示本人身份证及针对本项目附有法定代表人身份证明的授权委托书]； 注：以上各项都必须为原件，其中法定代表人身份证明和授权委托书不得有任何涂改。如有一项不符合，投标文件将拒收。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 桐乡市濮院镇招标采购中心6楼会议室 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 5.2 | 开标程序 | 密封情况检查：由工作人员验证投标文件密封与标记情况、授权情况等； 开标顺序： （1）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称； （2）确定并宣布投标文件开标顺序（先开技术标，后开商务标，开标顺序按先送达后开启的原则）； （3）开启各投标单位的技术标； （4）由评标委员会按招标文件的要求对技术标进行评审，并宣布各投标单位的技术得分； （5）确定入围单位，根据各投标单位的技术得分由高到低进行排序，技术得分排名前20名入围（如第20名出现并列，则并列排名第20名的投标单位同时入围）。若投标单位少于20家，则全部入围。 （6）宣布最高投标限价； （7）开启各入围投标单位的商务标（由主持人对投标人名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容进行唱标，并记录在案） （8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； （9）由评标委员会按招标文件的要求对投标文件进行评审； （10）推荐中标候选人； （11）开标结束。 |
| 6.1 | 评标委员会的组成 | 评标委员会构成：5人及以上单数组成 评标专家确定方式：按相关规定组建 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数：2人（招标人应当按照中华人民共和国招标投标法实施条例第五十五条的规定确定中标人） |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 | 中标候选人将在招标公告发布的同一媒介上公示3个工作日 |
| 7.4.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：现金支票或银行转帐形式 履约担保的金额：中标合同金额的10%。 中标人收到中标通知书之后，中标方在7天内按规定的形式转入招标人指定账户（签订合同前）。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 本项目质量保修期不低于24个月 |  |
| 10.2 | 如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法、违规等内容的，请在投标截止日10日前同时向招标人、招标代理机构书面反映，逾期视为无异议。 |  |
| 10.3 | 招标人和招标代理单位的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对投标人无约束力。 |  |
| 本招标文件解释权归招标人 |  |  |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（3）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸

（7）技术规范

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成：详见投标人须知前附表。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.3 投标有效期

3.3.1投标有效期为60天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、方式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 投标人资格审查资料：详见投标人须知前附表。

3.6投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。如委托代理人签字的，投标文件应提供附有法定代表人身份证明的授权委托书；如由法定代表人亲自签署的，投标文件应提供法定代表人身份证明。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认（其中法定代表人身份证明和授权委托书不得有任何涂改。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表）。

3.6.4 投标文件正本、 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应进行包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人应予拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，须在招标人指定的登记册上签字报到。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序：详见投标人须知前附表规定。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

详见投标人须知前附表规定。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.4 履约担保

7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和金额向招标人提交履约担保。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起10天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者招标小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.4 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。投诉应按《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令613号）及《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家七部委令2004年第11号）办理。

9. 重新招标和不再招标

9.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）评标委员会否决不合格投标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；

（4）同意延长投标有效期的投标人少于三个的；

（5）中标候选人均未与招标人签订合同的；

（6）法律法规规定的其他情形的。

9.2 不再招标

重新组织招标后投标人仍少于3家的，可以不再进行招标，或者对剩余的投标人进行开标和评标。

10．需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章 评标办法

评标办法前附表

| 条款号 | 条款名称 | 评审因素与评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 分值构成 （总分100分） | （1）技术标：60分 （2）商务标：40分 （总分保留小数点后二位，四舍五入） |  |
| 3.2.1 | 技术标初步评审（含资格评审） | （1）制造商或经销商按招标文件要求提供了营业执照副本原件 |  |
|  |  | （2）投标人名称与营业执照一致 |  |
|  |  | （3）具备有效的营业执照 |  |
|  |  | （4）资质条件符合招标文件1.4.1的规定 |  |
|  |  | （5）投标人为经销商的提供了经销商的营业执照副本复印件、制造商针对本招标项目出具的唯一产品授权委托书原件；投标人为制造商的提供了制造商的营业执照副本复印件 |  |
|  |  | （6）按招标文件要求提供了制造商出具的非OEM、ODM贴牌产品承诺书原件 |  |
|  |  | （7）投标保证金符合“投标人须知”3.4.1的规定 |  |
|  |  | （8）技术标按照招标文件规定的格式、内容填写、字迹清晰可辩，且投标文件组成完整，并按招标文件规定装订 |  |
|  |  | （9）质量保修期符合招标文件不低于24个月的规定 |  |
|  |  | （10）技术标份数符合 “投标人须知”第3.6.4项规定的 |  |
|  |  | （11）技术标装订符合 “投标人须知”第3.6.5项规定的 |  |
|  |  | （12）技术标签字盖章齐全，符合“投标人须知”3.6.3的规定 |  |
|  |  | （13）投标人法定代表人的授权委托人，提供了附有法定代表人身份证明和委托代理人社保证明的授权委托书（投标人法定代表人若亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明） |  |
|  |  | （14）技术标中未发现投标人提供虚假材料 |  |
|  |  | （15）投标人的技术标未附招标人不能接受的条件 |  |
|  |  | （16）不存在桐规建[2015]139号文中规定的关于技术标部分的其他否决投标条款 |  |
|  |  | （17）未发现投标人存在第二章 “投标人须知”第1.4.2项和第1.4.3项规定的任何一种情形 |  |
|  |  | （18）技术标的其他要求符合招标文件的规定 |  |
| 3.2.3 | 技术标 详细评审（60分） | （1）投标品牌的知名度和制造商的综合实力；（横向比较后赋分） | 2-8分 |
|  |  | （2）设备选型及配置的先进性、合理性、安全性和可靠性；空调系统冷量偏离及室内外机配比是否符合采购要求；（横向比较后赋分） | 1-3分 |
|  |  | （3）各投标品牌压缩机、控制板、风机、电子膨胀阀、换热器等主要部件的比较；（根据产品品牌、产地、运行性能及部件先进性横向比较后赋分） | 1-6分 |
|  |  | （4）各投标品牌室内机采用电机的技术先进性的比较；（根据投标人所提供第三方检测报告，在节能减噪、超低温运行能力等方面先进性综合比较排名后赋分） | 1-4分 |
|  |  | （5）各投标品牌整机能耗的比较；（根据产品品牌、产地、运行性能及部件先进性综合比较排名后赋分），以提供加盖制造商和投标人公章的中国能效标识网（www.energylabel.gov.cn）打印件为准。 | 1-4分 |
|  |  | （6）各投标品牌空调加热、加湿系统的比较（根据产品电加热功率、加湿量等指标横向比较后赋分） | 0-3分 |
|  |  | （7）各投标品牌控制监测系统对空气的温、湿度，空调机组的工作状态的监控性能，对信号的分析和反应能力的比较； | 1-5分 |
|  |  | （8）各投标设备对于突发情况的应急功能的比较；（根据投标产品各应急运行的先进性横向比较后赋分） | 1-3分 |
|  |  | （9）根据所投产品对招标技术参数的偏离程度打分 | 1-3分 |
|  |  | （10）安装施工的主要技术人员（包括主要安装人员的持证上岗情况等）、主要材料及所需机具的配置及保障措施；（横向比较后赋分） | 1-4分 |
|  |  | （11）施工质量、施工进度计划（包括交货及安装）及安全文明施工的保障措施 | 1-4分 |
|  |  | （12）安装、调试及验收方案的合理性、可行性 | 0-2分 |
|  |  | （13）对气流组织的科学性的优化建议 | 0-2分 |
|  |  | （14）售后服务及维保方案（包括空调系统的质保期、维护、保养、调试、易损件的更换及维修人员在接到维修电话赶到现场并提供不间断服务直到结束的响应时间等的范围和责任承诺)的合理性、可行性 | 1-5分 |
|  |  | （15）投标品牌的售后服务点（24小时不间断提供售后服务），根据售后服务点的信誉、综合实力、与本项目的距离的远近等综合比较后赋分；（须提供营业执照、厂家授权书等） | 0-3分 |
|  |  | （16）投标文件的制作质量 | 0-1分 |
|  |  | 注：投标人的技术得分为每位专家评分汇总的算术平均值。 专家评分保留1位小数，计算保留2位小数。 |  |
| 3.2.4 | 商务标 初步评审 | （1）商务标签字盖章齐全，符合“投标人须知”3.6.3的规定 |  |
|  |  | （2）商务标中未发现投标人提供虚假材料 |  |
|  |  | （3）投标文件应只有一个投标报价 |  |
|  |  | （4）投标总价不高于招标人的最高投标限价 |  |
|  |  | （5）投标工期符合“投标人须知”1.3.2的规定 |  |
|  |  | （6）质量保修期符合招标文件不低于24个月的要求 |  |
|  |  | （7）工程质量符合“投标人须知”1.3.3的规定 |  |
|  |  | （8）投标有效期符合“投标人须知”3.3.1的规定 |  |
|  |  | （9）已标价招标清单符合第五章“招标清单”给出的范围及数量 |  |
|  |  | （10）商务标按照招标文件规定的格式、内容填写、字迹清晰可辩，且投标文件组成完整，并按招标文件规定装订 |  |
|  |  | （11）商务标份数符合 “投标人须知”第3.6.4项规定的 |  |
|  |  | （12）商务标装订符合 “投标人须知”第3.6.5项规定的 |  |
|  |  | （13）“投标函”中的投标总报价必须与“投标价格表”中的合计经四舍五入至元后一致。 |  |
|  |  | （14）权利义务符合招标文件第四章“合同条款及格式”规定 |  |
|  |  | （15）不存在严重不平衡报价 |  |
|  |  | （16）投标人商务标中未附招标人不能接受的条件 |  |
|  |  | （17）不存在桐规建[2015]139号文中规定的关于商务标部分的其他否决投标条款 |  |
|  |  | （18）商务标的其他要求符合招标文件的规定 |  |
| 3.2.7 | 商务标的商务得分计算（40分） | （1）评标基准价确定 评标基准价=所有入围的有效投标报价的算术平均值。（评标基准价四舍五入精确到元） （2）投标人的投标报价=评标基准价的，商务标得40分，商务得分保留小数点后二位，四舍五入。 投标人的投标报价﹥评标基准价的：商务得分=40-偏差率×100×2 投标人的投标报价﹤评标基准价的：商务得分=40+偏差率×100×1 （3）偏差率=100% ×（投标人报价−评标基准价）/评标基准价。当下浮或超过的百分值不为整数时，其小数部分按直线插入计算分值。(偏差率保留小数点后二位，四舍五入) |  |
| 3.2.8 | 其他评标标准 | 未尽事项按桐规建[2015]139号文、桐政发（2010）40号文的规定进行 |  |

## 1.总则

本次评标采用综合评估法。评标委员仅对入围的投标单位进行评标并决标。入围办法：开标时先开启各投标人的技术标，并对技术标进行评审，按技术分由高到低排序，技术得分排名前20名入围（如第20名出现并列，则并列排名第20名的投标单位同时入围）。若投标单位少于20家，则全部入围，后开启入围的投标人的商务标（技术标废标的除外），对入围的投标人的商务标进行评审，若进入评审的商务标有否决投标情况的，且否决后有效投标单位在三家及以上时，不再替补。否决后有效投标单位少于三家时，可对剩余的有效投标单位进入新一轮的入围，新一轮入围办法为按技术得分从高到低排序依次替补直至满足3家为止。评标委员会将对入围的满足招标文件实质性要求的商务投标文件，分别按照本章第3.2.7款规定的评分标准进行打分，并按总得分（商务分和技术分相加）由高到低顺序推荐中标候选人。总得分相等时，以商务得分高者优先；商务得分相等时，以投标报价低者优先；投标报价也相等时，由抽签方式确定。

## 2.评标程序

评标工作按以下程序进行

2.1   技术标的初步评审（含资格审查）

技术标的澄清、说明、补正(如需要)

技术标的详细评审

2. 2  商务标的初步评审

商务标的算术修正(如需要)

商务标的澄清、说明、补正(如需要)

商务得分计算

2. 3  推荐中标候选人

2. 4  编写评标报告

## 3.分值构成及评审标准

3.1分值构成

（1）技术标：见评标办法前附表；

（2）商务标：见评标办法前附表；

（3）其他评分因素：见评标办法前附表。

3.2评审标准

3. 2.1技术标的初步审查（含资格审查）

评标委员会首先对投标人提交的技术标进行初步审查，有一项不符合初步审查标准的否决投标处理，并不再进入下一步评审。通过初步审查的标准见“评标办法前附表”。评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.4项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。

3. 2.2技术标的澄清、说明、补正(如需要)

在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的技术标投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

澄清、说明或者补正应以书面方式进行，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

3. 2.3技术标的详细评审

由评标委员会对所有通过初步评审以及澄清、说明、补正(如需要)后的投标人的技术标进行评分。技术标评分标准详见“评标办法前附表”。

3. 2.4商务标的初步评审

技术标评审结束后，招标人将对通过技术标评审的投标人的商务标进行开标

评标委员会首先对开启的商务标进行初步评审，有一项不符合初步评审标准的，作否决投标处理，并不再进入下一步评审。通过初步审查的标准见“评标办法前附表”。

评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3. 2.5商务标的算术修正

评标委员会对通过商务标初步评审的投标人的投标报价进行校核，并对其中的算术性错误予以修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。修正的原则如下：

（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额必须与汇总表中的小写金额一致；

（2）单价金额与数量相乘与合价金额不一致的，以单价金额为准；如果单价金额有明显的小数点位置差错，应以标出的合价金额为准，同时对单价金额予以修正；

3. 2.6商务标的澄清、说明、补正

在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交商务标中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。

算术性修正后的报价如果与投标人原报价不同，评标时将书面通知投标人进行澄清，投标人应确认算术性修正后的报价；如投标人拒绝确认，则其投标文件将不予评审，作否决投标处理。修正后的最终投标报价将替代原报价参与评标基准价的组合及商务得分计算。修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），投标人的投标文件作否决投标处理。

评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

澄清、说明或者补正应以书面方式进行，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

3. 2.7商务标的商务得分计算

计算所有通过初步评审以及澄清、说明、补正，并且算术性修正后的投标人的商务报价得分。商务得分的计算方法见“评标办法前附表”。

3. 2.8其他评标标准

见评标办法前附表

## 4.评标排序

评标委员会成员应当按照评标办法的规定，独立评分并署名。各投标人的综合得分为商务和技术得分之和。按照综合得分由高到低的顺序，评标委员会对投标人进行排名。

## 5.评标结果

评标委员会应当在评标工作完成后，按“投标人须知前附表”规定的人数推荐中标候选人并向招标人提交书面评标报告。

# 第四章  合同条款及格式

## 第一部分  合同一般条款

1. 综述

1.1 卖方应按有关国家标准及买方的要求设计、制造和提供合同设备（包括附属装置、备品、专用工具及消耗性材料），卖方保证所提供的设备技术先进、功能齐全、主要性能指标达到或优于国家或行业的有关标准，且运行安全可靠。

1.2 卖方应按本合同要求提供该合同设备所需的所有技术文件及图纸，其价格已包括在设备合同总价内。

1.3 卖方应派遣技术熟练、合格的工程技术人员到工地进行技术服务（包括指导安装及现场试验等），其费用已包括在合同总价内。

1.4 卖方应负责合同设备到工地的包装、运输及保险，其费用已包括在合同总价内。

2.  定义

2.1“合同”系指买方和卖方（以下简称合同双方）已达成协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括技术规范书、附件和组成合同部分的所有其他文件。

2.2“合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时应支付给卖方的款项。

2.3“设备”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其他技术资料和其它材料。

2.4“服务”系指合同规定卖方须承担的安装、调试、技术协作、培训以及其他类似的义务。

2.5“买方”系指通过招标采购，接受合同设备和及服务的企业或单位。

2.6“卖方”系指中标后提供合同设备和服务的制造厂商。

2.7“现场”系指将要进行设备安装的地点。

2.8“验收”系指买方依据技术规范规定接受合同设备所依据的程序和条件。

2.9“工厂”系指合同设备的制造厂家。

3. 供货范围和技术规范

本合同设备的供货范围详见《招标设备一览表》。

应与中标通知书、招标文件及被买方接受的规格性能偏离表相一致，招标方有权调整技术规格型号和数量，有权要求中标方根据招标方要求期限分批供货。

4. 产品的质量、技术标准

合同产品的质量、技术标准如在招投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁发的最新的国标或专业（部）标准执行及相应的国际标准。没有国家或专业(部)标准的，按企业标准执行。

5. 专利权

卖方保证他是本合同规定项下卖方所提供的设备、技术资料、服务及其任何部分的合法所有者，并有权向买方转让。如果发生第三方指控侵权，卖方应负责与第三方交涉并承担由此产生的一切法律和经济责任，买方对此不承担一切经济和法律责任。

6. 产品包装

6.1除非本合同另有规定，提供的设备须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装适用于海运或空运和陆路运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保设备安全运抵现场。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起设备锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

6.2每件包装应附有的详细资料（包括装箱单、质量证书、开箱及现场存放要求或注意事项等）各两套，一套在包装箱里一套邮寄。

6.3备品备件或专用工具均应单独装箱包装，并在包装箱上标明“备品备件”、“专用工具”字样。

7. 铭牌与标记

7.1卖方应在每一包装箱邻接的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明以下各项：

- 收货人（地址、电话、传真）

- 合同号

- 发货人

- 目的港（站）

- 合同设备名称、箱号/件号

- 毛重/净重（公斤）

- 尺寸（长×宽×高，以厘米计）

7.2不包装的金属结构件应将唛头标签系牢在结构件上。

7.3凡重达两吨或两吨以上的单件设备或部件，卖方应在每件包装箱和两侧用中文的运输标志标明“重心”、“吊装点”，并根据设备的特点和运输的不同要求，以清晰字样在包装箱上注明“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等适当的标志，以方便装卸和搬运。

8. 发运通知

8.1卖方应在合同规定的交货期前   天以书面方式将合同号、设备名称、数量、包装件数、总重量、总体积（m3）和待运日期等通知买方。同时，卖方应以邮件快件方式将详细交货清单一式五份寄给买方，包括合同号、设备名称、规格、数量、总毛重、总体积和每一包装箱的尺寸（长×宽×高）、单价和总价、待运日期，及设备在运输和仓储中任何特殊要求和注意事项。

8.2卖方应在设备装车（船）完成24小时内以传真通知买方合同号、设备名称、数量、毛重、体积（m3）、发票金额、载运车（船）名称、启运或启航日期以及预计到达目的地日期。如果包装件重量超过20吨或尺寸达到或超过12米长、2.7米宽和3米高，卖方应将其重量或尺寸通知买方。若设备中有易燃品或危险品，卖方也须将详细情况通知买方。

9. 设备现场开箱检验

9.1合同设备到达安装现场后，买方将在30天内组织开箱检验。买方应在开箱检验前10天书面通知卖方。卖方应自费派技术人员参加开箱检验。如果卖方没有派人参加开箱检验，买方有权自行进行开箱检验，其开箱检验结果应视为卖方已经认可。

9.2在开箱检验过程中，如果发现由卖方责任引起的设备损坏、有缺陷、漏供或有其他质量、数量上的问题，双方代表应在检验报告上签字确认，以作为卖方处理或买方向卖方索赔的依据。检验报告一式二份，双方各执一份。

9.3 现场开箱检验的索赔及争议按16条款的有关规定处理。

10. 质量保证

10.1卖方保证所提供的设备是全新的、未被使用过的。

10.2卖方保证采用先进的技术、优质的材料和零部件、一流的工艺、严格的质量管理为买方提供技术先进、质量上乘、外表美观并完全符合合同规定的质量、规格、性能要求的产品。

10.3卖方保证按IS09000系列标准或相应的质量管理和质量保证体系，对所供设备的设计、采购、制造、检验、涂装、包装、指导安装调试等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。

10.4卖方保证所提供的设备在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使买方满意的使用性能和使用寿命。

11. 质量保证期

产品的质量保证期为工程验收后      个月（按乙方投标时承诺）。在产品质量保证期之内，卖方对由于产品设计、制造、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责。

12. 合同转让和分包

12.1除买方事先同意外，卖方不得全部转让或部分转让其应履行的合同项下的义务。

12.2卖方在投标文件中说明自制的零部件不得扩散到其他厂生产。

12.3卖方在投标文件中所列出的，并经买方确认的重要另、部件的分包厂家清单（包括名称、型号、规格、分包厂家全称），作为本合同的有效附件。

12.4卖方对所有分包或外购的重要另、部件的产品质量负责。卖方在合同设备中所有需分包或外购的重要另、部件，其制造厂家已征得买方的确认，卖方不能擅自更换其制造厂家，除非得到买方同意，否则，买方有权拒绝接受。但买方的确认不能解除卖方对其分包或外购另、部件的责任。

13. 合同修改

13.1买卖双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。

13.2除非买方对设备的型号、规格和涉及价格因素的技术参数和配套件提出修改，卖方不得对合同价格提出修改要求。

14. 产品质量责任及违约赔偿

14.1产品质量责任

14.1.1在产品质量保证期内，凡设备在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，由卖方负责处理，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。卖方承担修理、调换、退货发生的一切费用和买方的直接经济损失。

14.1.2 卖方在接到买方通知后，应在2小时内派人赴现场处理设备质量问题。

14.1.3 由于买方保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，由买方负责。但卖方保证及时给予补齐或修复。

14.1.4伴随服务缺陷视作产品质量缺陷和逾期交货。

14.2违约赔偿

14.2.1 性能罚款

如果有一项或多项性能试验结果未满足技术规范书要求的保证值，双方应分析原因，分清责任。属卖方责任，则买方有权对卖方作出如下罚款。

（1）若例行试验表明合同设备的主要技术性能达不到卖方承诺的保证值，且从发现之日起卖方在一个月内仍未能将其整修至保证值，则买方有权按本合同技术规范书中规定的条款对卖方处以罚款。

(2) 由于产品质量问题造成系统事故或导致重大事故，则买方有权按每台设备合同金额（全额）10%处以罚款。

（3）如卖方提供的合同设备不符合本合同的要求，买方有权全部或部分拒收，并有权提出索赔。

14.2.2 逾期交货

（1）卖方逾期交货，按逾期交货部分总价计算向买方赔偿违约金，每逾期7天，按迟交设备金额的0.5%，不满7天按7天计算。如违约金达到最高限额时卖方仍不能交货，买方有权因卖方违约终止全部或部分合同，而卖方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。

（2）卖方不能交货或买方中途退货，应向买方偿付违约金。违约金按不能交货部分货款的30％计算。买方中途退货，应向卖方偿付违约金。违约金的计算方法与卖方违约相同。

（3）经买卖双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需罚款者不在此例。

14.2.3资料迟交罚款

如果卖方未能按合同规定的技术资料交付进度按时寄交技术文件，则每迟交一周，罚款人民币10000元。不足一周，按一周计算。

14.2.4 合同设备罚款的上限为合同设备总价的20%。

15. 违约与终止合同

15.1买方在卖方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同。

(1)卖方未能在合同规定期限或买方同意延长的期限内交付全部或部分设备。

(2)卖方未能履行合同规定的其他义务。

(3)在发生上述情况后，卖方收到买方的违约通知后30天内未能纠正其过失。

15.2一旦买方根据第15.1款终止部分或全部合同，买方可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分设备。卖方应承担买方购买类似设备的额外费用。但是，卖方应继续执行合同中未中止部分。

15.3在买方提出终止部分合同的情况下，并不解除卖方按已交货部分设备应负的产品质量责任。

15.4当卖方破产或无清偿能力时，买方可在任何时候以书面通知卖方终止合同，该终止合同以不损害或影响买方已采取或将采取补救措施的任何权利为条件。

16  索赔

16.1如果确认卖方对设备与合同要求不符负有责任，并且买方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

（1）卖方同意买方拒收设备并把被拒收设备的金额付给买方，卖方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝设备所需要的其它必要费用。

（2）根据设备的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低设备价格。

（3）更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的技术规范、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长被更换设备的质量保证期。

（4）由于卖方责任造成设备数量短缺，卖方应在接到买方通知后20天内将所缺设备送至现场，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切直接费用。

16.2如果买方提出索赔通知后30天内卖方未能予以答复，该索赔应视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知的30天内或买方同意的更长时间内，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从议付款或卖方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

17. 仲裁或起诉

17.1凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，买卖双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向买方所在地仲裁委员会申请仲裁，也可向买方所在地的人民法院提起诉讼。

17.2仲裁或起诉费用除另有裁决外，由败诉方承担。

17.3在仲裁或起诉期间，除正在进行仲裁或起诉的部分外，本合同其他部分应继续执行。

18. 适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

19. 合同生效及其他

19.1合同应在双方签字盖章后开始生效。

19.2合同签署生效后，双方另行签署的书面协议或会议纪要，均作为本合同的补充或修改，与本合同具有同等效力。

19.3本合同正本二份，副本六份，双方各执一半，同等生效。

19.4未尽事宜，买卖双方协商解决。

甲方（买方）：                                            乙方（卖方）：

代表：                                                   代表：

签约日期：

## 第二部分  合同特殊条款

本合同特殊条款是对合同一般条款的补充，两者之间如有抵触，以本特殊条款为准。

1. 合同交货期

交货期具体以招标人通知书为准。
(投标人在投标时须提交最短交货期，具体时间签订合同时明确)

合同设备运抵交货地点的日期为合同设备的实际交付日期，卖方承担在这之前的一切风险。

2. 交货方式

由卖方负责运至安装现场，并负责卸货。

交货日期以设备运抵工地现场日期为准。

3. 交货地点

工地现场。

4. 运输及装卸保险

4.1货物在装运前由卖方投保，一旦货物在装车、运输、卸车过程中发生损坏或短缺，由卖方负责索赔。

4.2卖方保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而拖延。

5. 投标报价：

5.1 投标人应按招标文件中《招标设备一览表》填写《投标价格表》。如单价与总价不符时，以总价为准。

5.2 要求投标人就《招标设备一览表》中的所有设备进行投标，并对每台设备进行分项报价。

5.3只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

5.4 投标报价应按不同费用类别分开填写。

5.4.1 产品价格统一报人民币工地含税价，该投标总价将不受物价上涨或国家政策性调整而改变；

5.4.2 包装费；

5.4.3 备品备件费和专用工具费

5.4.4运杂费；

5.4.5保险费；

5.4.6工地装卸费、检测、验收费；

5.4.7技术服务费；

5.4.8 技术文件费。

5.5 招标单位要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制买方以其认为最合适的条款签订合同的权利。

5.6 设备中元器件须列明单价。

6. 付款方法和条件：

6.1合同签订前7天，卖方向买方提交中标合同价10％的履约保证金。

6.2所有设备到场后支付到合同总价的50%，安装完成并调试合格后支付到合同总价的80%，并退还10%履约保证金，结算审核后支付至结算总价的97.5%，余下结算总价的2.5%作为质量保证金在质量保修期后退还。

7. 技术服务和质量保证体系

7.1要求投标单位提供至少以下技术服务

1）投标人有责任派遣技术熟练、身体健康的技术人员到现场指导安装、调试及性能验收，其发生的费用由投标人负责。

2）投标人人员有责任对技术文件，图纸和手册的内容在其专业范围内作出详尽解释，回答和解决买方技术人员提出的有关合同设备的各项事宜。

3）投标人技术人员有责任参与对设备和另部件缺陷以及丢失件的讨论，并和买方人员共同商量解决办法和措施。

4）投标人技术人员有责任对主要设备的安装、调试进行质量检查和确认，并对一些关键设备在安装、调试记录上签字。

5）投标人技术人员应指导买方吊装，存放合同设备，以保证合同设备不变形、不损坏。

6）买方有责任按照投标人技术人员的指导进行工作。由于投标人技术人员指导失误而造成买方的损失由投标人负责。如买方没有按照投标人技术人员的指导而造成的损失由买方负责。

7）工厂检验，其发生的费用由投标人负责。

8）投标人技术人员有责任在现场免费培训买方的安装、调试、运行和维修人员，提高他们的技术技能水平。

9）售后服务。

7.2 质量保证体系

a. 投标人应在履行合同的全过程（从开始供货到最终验收），对所有供货和服务的质量负责，即要保证所有供货和服务的质量符合合同中有关技术、交付、验收和价格所规定的要求。

b. 投标人应提交表示其产品先进性、可靠性的其它证明文件。

7.3 工厂检验、培训

a. 卖方在合同签定后15天内，应向买方提供合同设备的设计、制造、安装、调试、运行及检验标准和规范。

b. 卖方应在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其设备符合合同规定的质量证书，但不应视为是对质量、规格、性能、数量或是重量的最终定论。质量证书应附有写明检验的细节和结果的说明。上述质量保证书一式二份，一份作为装箱资料随设备一起发运；一份在发货时寄交。

c. 卖方应在合同设备组装、试验和检验前15天以传真通知买方有关合同设备的组装、试验和检验的计划安排，买方可派遣技术人员对合同设备的组装、试验和检验进行检查。如合同设备的质量不符合规定，或包装不符合要求，买方技术人员有权提出异议，卖方应考虑和接受他们的意见，以保证合同设备的质量。

d. 工厂检验将对设备进行抽测，其测试内容由招标人在技术规范书中任意选择。有1台在测试中有不合格时，则认为该类产品不合格；设备抽样的数量可为其总量的10%取整；当第一批抽样的测试中有不合格时，第二批抽样的数量加倍，当第二批抽样测试结果仍有不合格时，则认为该产品不合格。

e. 买方人员参加合同设备的工厂检验不签署任何质量证明文件，不对合同设备质量合格与否作最终确认，亦不能解除卖方按合同规定应承担的责任，也不替代合同设备到货后买方的现场开箱检验。

f. 投标人应免费为厂验提供各种便利条件，包括测试仪表和装置、工具、图纸、参考数据以及其他材料等。

g. 投标人应安排招标人到工厂技术培训并提供相应资料和设施, 培训内容应包括：

设备工作原理和性能；

设备安装、测试；

设备维护、操作。

7.4  安装督导、现场调测及验收

a. 投标人应派熟练的技术专家现场指导安装并按照投标人设备的主要说明书的规定进行调试和操作，并对设备所要求的各项指标进行测试。

b. 上述测试中，若发生任一项指标不符合技术规范书要求，投标人应免费更换其不合格产品，使之达到技术规范书要求，所有费用有投标人负担。

c. 在设备安装调测合格、所有技术指标达到技术规范书要求后，双方共同签署验收证书。

8．质量要求

8.1 质量标准和要求：符合国家空调设备标准要求。

关于工程奖项的约定： 无。

9．验收

9.1 完成全部系统建设任务，投入试运行前，由甲方（买方）组织对项目进行初步验收，通过初验后进行试运行。投入试运行后正常运行，由甲方（买方）会同有关部门对项目进行最终验收。

9.2 验收合格后，双方共同签署验收报告，一式二份，一份交甲方（买方）留存，一份由乙方（卖方）用作结算凭证，该表与设备运行期内甲方（买方）的反馈意见，都将作为考核乙方（卖方）售后服务和质量的依据。

9.3 如果发现与合同中要求不符，乙方（卖方）须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处罚。

9.4 验收时必须提供完整的竣工验收资料

10．质保及维修

10.1.投标人对所提供设备应实行保修，保修期为工程验收后      个月（按乙方投标时承诺）。在保修期内，投标人应无偿并迅速更换由于元器件缺陷及制造工艺等问题而发生故障的产品。

10.2 投标人应提供保修期以后的维修办法及维修报价。

10.3接到设备故障通知后，投标人应在2小时内到达故障现场。对于一般故障应在24h内修复；对于重大故障应在48h内修复。

11．技术资料

11.1 投标人所提供的技术文件应为中文，并应使用GB和IEC所规定的标准符号及术语。

11.2投标人须按技术规范书的要求数量、时间，及时向买方提供合同设备的图纸及技术文件，用于供货范围的设备安装、调试运行、维护。

11.3 投标人至少应提供以下文件：

a.设备概述介绍、设备合格证书

b.技术性能指标

c.设备的系统图及电气（电路）原理图

d.设备的安装、操作、保养和维护手册

e.本工程所使用设备的安装资料及图纸（安装、加固方式、大样等），在合同意向明确后1 周内提供该图的CAD计算机磁盘文件及相应的特殊字库文件。

f.若设备提供计算机接口，则必须提供它的通信格式

g.根据机房现有的孔洞位置，提出建议的设备排列

12．合同生效及其它

12.1合同应在双方签字盖章，并在买方收到卖方的履约保证金，买方支付预付款后，即开始生效。

12.2投标文件、补充文件及询标答疑纪要作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

甲方（买方）：                                            乙方（卖方）：

代表：                                                   代表：

签约日期：

注：中标人与总承包单位签订合同，即买方为浙江同安建设有限公司。

## 第三部分 合同附件格式

### 附件一：合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施       （项目名称），已接受        （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1）本合同协议书及补充协议书(如有的话）

2）询标纪要

3）中标通知书

4）招标文件及其补充文件

5）投标文件

6）本合同专用条款

7）合同通用条款

8）标准、规范及有关技术文件

9）图纸

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）          （¥         ）。

4. 合同形式：                。

5. 计划开工日期：     年     月      日；

计划竣工日期：     年     月      日；工期：                  日历天。

6. 承包人项目负责人：                  。

7. 工程质量符合                    标准。

8. 承包人承诺按合同约定承担工程的施工、竣工交付及缺陷修复。

9. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

10.本协议书一式     份，合同双方各执    份。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                （盖单位章）     承包人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字）    法定代表人或其委托代理人：      （签字）

年         月         日                  年         月         日

附件二

廉 政 责 任 书

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

为加强建设工程项目的廉政建设，防止不正之风和腐败现象的发生，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书，作为甲乙双方共同遵守的廉洁行为准则，并自觉接受建设主管部门和纪检监察组织的监督。

一、甲方责任：

甲方及其工作人员，在工程建设的事前、事中、事后都应遵守以下规定：

（一）不得以任何形式向乙方索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）与乙方保持正常的业务交往，不得收受乙方邀请的旅游、宴请、高消费娱乐活动，不得在乙方报销任何应当个人支付的费用。

（三）不得要求或接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女经商、就业、上学以及出国等提供方便。

（四）工程项目施工过程中，经设计变更认可确需追加工程款时，甲方应严格按有关规定程序办理。

（五）不得向乙方介绍家属或亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动，不得向乙方有关企业购买工程及装饰材料。

（六）在工程项目建设中发现乙方有不廉洁行为的应及时采取措施，报告主管领导。

二、乙方责任：

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，确保工程安全优质按时竣工，并遵守以下规定：

（一）不得以任何形式向甲方索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）通过正常途径开展业务工作，不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高消费娱乐场所；不得以其购置通讯、交通工具、家电、高档办公用品等物品；不得同意报销应当由甲方工作人员个人支付的费用。

（三）不得为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶以及家属、子女经商、就业、上学、出国等提供便利。

（四）不得以谋取利益擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料和设备供应、工程量变更、工程验收、工程质量问题处理等私下商谈。

（五）乙方在工程项目建设中贿赂甲方工作人员，被纪检监察机关或司法机关查处的，甲方有权更换人员。其他处罚按有关规定执行。

（六）发现甲方工作人员有不廉洁行为的，及时采取措施加以制止，并告知甲方单位主管领导或建设主管部门和纪检监察机关。

甲、乙双方及其工作人员如违反本廉政责任书的，视情节轻重，按照管理权限，依据有关法律和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给双方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

本廉政责任书与《桐乡市城市档案中心项目恒温恒湿空调系统采购与安装工程专用合同书》同时签订，一式五份，甲乙双方各执一份，报项目主管部门、行业主管部门、市纪委监察局各一份。

甲方：（盖章）                               乙方：（盖章）

负责人：                                    负责人：

地址：                                      地址：

联系电话：                                  联系电话：

日期：                                      日期：

# 招标清单

一、清单编制说明

一、工程概况：

桐乡市濮院新市镇建设开发有限公司(建设单位) 的濮院镇文化艺术中心新建工程VRF+新风空调系统采购与安装工程，建设地址位于桐乡濮院镇文化艺术中心，共设置风冷热泵型屋顶空调机组3台、变冷媒流量空调系统室外机32台和相配套的室内机、风管等。

二、编制范围：

除地下一层、楼梯间送风、大厅排烟系统不计；其余按图计入。

三、编制依据：

建设单位提供的图纸、业主要求、工程施工招标文件。

四、工程质量、工期等要求：

工程质量、工期：详见招标文件

五、其他有关问题的说明：

1、建设单位负责提供施工用水、用电接入点，中标单位自行办理用水、用电手续，并自行接入施工现场，并安装计量表具。临时设施用地及材料堆场应设置在建设单位同意的用地区域。

2、工程量清单的项目名称及特征描述中有增加的内容也作为工作内容的补充，报价时也要求考虑在内。

3、未注明施工方法的项目，请投标人按照自身施工经验及相应施工规范做法自行组价，并列入综合单价内；

4、本工程量清单仅提供清单工程量实际内容，具体投标文件格式以招标文件提供的纸质版文件格式为准；

5、投标单位在填报价格及费用时应充分考虑国家现行技术标准、规范和施工图纸要求；

6、投标单位报价时必须考虑为完成本工程项目施工必须采取的措施所发生的所有费用，凡是在工程量清单中未包括的，由投标单位在报价时自行考虑计入综合单价内；

7、清单中项目特征、工作内容未描述详尽的，投标人应结合要求进行报价。

六：设备、材料推荐品牌（详见招标文件）

浙江勋达工程咨询有限公司

2018年6月8日

二、招标清单

| 濮院镇文化艺术中心新建工程VRF+新风空调系统采购与安装工程招标清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 推荐品牌 | 单位 | 数量 | 全费用综合单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 1 | 变冷媒流量空调系统室外机 | VRF-12HP | 格力、美的、海尔 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 变冷媒流量空调系统室外机 | VRF-8HP | 格力、美的、海尔 | 台 | 3 |  |  |  |
| 3 | 变冷媒流量空调系统室外机 | VRF-10HP | 格力、美的、海尔 | 台 | 14 |  |  |  |
| 4 | 变冷媒流量空调系统室外机 | VRF-16HP | 格力、美的、海尔 | 台 | 9 |  |  |  |
| 5 | 风冷热泵型屋顶空调机组 | WD-248 | 爱斯特、捷丰、特灵 | 台 | 1 |  |  | 新风入口初、中效过滤 |
| 6 | 风冷热泵型屋顶空调机组 | WD-225 | 爱斯特、捷丰、特灵 | 台 | 1 |  |  | 新风入口初、中效过滤 |
| 7 | 风冷热泵型屋顶空调机组 | WD-120 | 爱斯特、捷丰、特灵 | 台 | 1 |  |  | 恒温恒湿型机组，电加热段+电极加湿段 |
| 8 | 篮球馆、羽毛球馆排风平时排风风机 | HTFC-20 | 鑫明创、上虞上风、上海通用 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 变冷媒流量空调系统室外机 | VRF-18HP | 格力、美的、海尔 | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 变冷媒流量空调系统室外机 | VRF-14HP | 格力、美的、海尔 | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 变冷媒流量空调系统室外机 | VRF-24HP | 格力、美的、海尔 | 台 | 2 |  |  |  |
| 12 | 变冷媒流量空调系统室外机 | VRF-34HP | 格力、美的、海尔 | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | 变冷媒流量空调系统室内机 | V-71 | 格力、美的、海尔 | 台 | 30 |  |  | 四面出风天花板嵌入式 (含电源线、控制面板) |
| 14 | 变冷媒流量空调系统室内机 | V-71 | 格力、美的、海尔 | 台 | 12 |  |  | 天花板嵌入导管内藏式(含电源线、控制面板) |
| 15 | 变冷媒流量空调系统室内机 | V-90 | 格力、美的、海尔 | 台 | 1 |  |  | 四面出风天花板嵌入式 (含电源线、控制面板) |
| 16 | 变冷媒流量空调系统室内机 | V-56 | 格力、美的、海尔 | 台 | 13 |  |  | 天花板嵌入导管内藏式(含电源线、控制面板) |
| 17 | 变冷媒流量空调系统室内机 | V-56 | 格力、美的、海尔 | 台 | 11 |  |  | 四面出风天花板嵌入式 (含电源线、控制面板) |
| 18 | 变冷媒流量空调系统室内机 | V-36 | 格力、美的、海尔 | 台 | 12 |  |  | 含电源线、控制面板 |
| 19 | 变冷媒流量空调系统室内机 | V-45 | 格力、美的、海尔 | 台 | 1 |  |  | 含电源线、控制面板 |
| 20 | 一拖一变冷媒流量空调（高静压型） | V-250 | 格力、美的、海尔 | 台 | 12 |  |  | 含电源线、控制面板 |
| 21 | 一拖一变冷媒流量空调（高静压型） | V-400 | 格力、美的、海尔 | 台 | 9 |  |  | 含电源线、控制面板 |
| 22 | 全新风机组 | X-140 | 格力、美的、海尔 | 台 | 2 |  |  | 新风入口初、中效过滤 |
| 23 | 电热式灌流风幕机 | RM-1500 | 格力、美的、海尔 | 台 | 6 |  |  |  |
| 24 | 静音型天花板导管式通风扇 | HQS-150 | 格力、美的、海尔 | 台 | 46 |  |  | 防腐风机 |
| 25 | 静音型天花板导管式通风扇 | HQS-200 | 格力、美的、海尔 | 台 | 2 |  |  | 防腐风机 |
| 26 | 静音型天花板导管式通风扇 | DBF-225 | 格力、美的、海尔 | 台 | 5 |  |  | 防腐风机 |
| 27 | 静音型天花板导管式通风扇 | DBF-250 | 格力、美的、海尔 | 台 | 1 |  |  | 防腐风机 |
| 28 | 静音型天花板导管式通风扇 | JVF-150 | 格力、美的、海尔 | 台 | 8 |  |  |  |
| 29 | 铝质软管 | DN150 |  | 米 | 211 |  |  |  |
| 30 | 球形风口 | DN150 |  | 个 | 12 |  |  | 304不锈钢 |
| 31 | C25混凝土设备基础 |  |  | 立方 | 17.5 |  |  |  |
| 32 | 镀锌钢板形风管 壁厚0.6，周长4000以内 |  |  | 平方 | 75 |  |  | 不保温、含支架 |
| 33 | 镀锌钢板形风管 壁厚1.0，周长4000以内 |  |  | 平方 | 85 |  |  | 不保温、含支架 |
| 34 | 镀锌钢板形风管 壁厚1.0，周长4000以上 |  |  | 平方 | 198 |  |  | 不保温、含支架 |
| 35 | 镀锌钢板形风管 壁厚1.2，周长4000以上 |  |  | 平方 | 170 |  |  | 不保温、含支架 |
| 36 | 阻燃纤维风管 | ∅1000 | 杜肯索斯 | 平方 | 245.5 |  |  | 含支架 |
| 37 | 镀锌钢板形风管 壁厚0.5，周长800以内 |  |  | 平方 | 39.5 |  |  | 含保温、支架 |
| 38 | 镀锌钢板形风管 壁厚0.5，周长2000以内 |  |  | 平方 | 795 |  |  | 含保温、支架 |
| 39 | 镀锌钢板形风管 壁厚0.6，周长2000以内 |  |  | 平方 | 825 |  |  | 含保温、支架 |
| 40 | 镀锌钢板形风管 壁厚0.6，周长4000以内 |  |  | 平方 | 108 |  |  | 含保温、支架 |
| 41 | 镀锌钢板形风管 壁厚0.6，周长4000以上 |  |  | 平方 | 63.8 |  |  | 含保温、支架 |
| 42 | 镀锌钢板形风管 壁厚0.75，周长4000以内 |  |  | 平方 | 383.7 |  |  | 含保温、支架 |
| 43 | 镀锌钢板形风管 壁厚0.75，周长4000以上 |  |  | 平方 | 61.5 |  |  | 含保温、支架 |
| 44 | 镀锌钢板形风管 壁厚1.0，周长4000以内 |  |  | 平方 | 235 |  |  | 含保温、支架 |
| 45 | 镀锌钢板形风管 壁厚1.0，周长4000以上 |  |  | 平方 | 325 |  |  | 含保温、支架 |
| 46 | 镀锌钢板形风管 壁厚1.2，周长4000以上 |  |  | 平方 | 76.8 |  |  | 含保温、支架 |
| 47 | 消声静压箱 | 1400*800*1000 |  | 只 | 13 |  |  | 含吊架 |
| 48 | 消声静压箱 | 1400*600*1000 |  | 只 | 2 |  |  | 含吊架 |
| 49 | 消声静压箱 | 1400*1000*1000 |  | 只 | 4 |  |  | 含吊架 |
| 50 | 消声器 | 1200*1160*420 |  | 只 | 1 |  |  | 含吊架 |
| 51 | 消声器 | 200*480*420 |  | 只 | 4 |  |  | 含吊架 |
| 52 | 消声器 | 420*480*250 |  | 只 | 2 |  |  | 含吊架 |
| 53 | 风管软接 |  |  | 平方 | 26.5 |  |  | 不燃材料 |
| 54 | 70°防火阀 | 800*320 | 妥思、新亚、神利 | 只 | 1 |  |  | 含吊架 |
| 55 | 70°防火阀 | 500*250 | 妥思、新亚、神利 | 只 | 7 |  |  | 含吊架 |
| 56 | 70°防火阀 | 2000*250 | 妥思、新亚、神利 | 只 | 2 |  |  | 含吊架 |
| 57 | 70°防火阀 | 1800*400 | 妥思、新亚、神利 | 只 | 1 |  |  | 含吊架 |
| 58 | 70°防火阀 | 1250*320 | 妥思、新亚、神利 | 只 | 2 |  |  | 含吊架 |
| 59 | 70°防火阀 | 1250*500 | 妥思、新亚、神利 | 只 | 1 |  |  | 含吊架 |
| 60 | 多叶调节阀 | 500*250 |  | 只 | 37 |  |  | 含吊架 |
| 61 | 多叶调节阀 | 400*200 |  | 只 | 3 |  |  | 含吊架 |
| 62 | 多叶调节阀 | 500*200 |  | 只 | 25 |  |  | 含吊架 |
| 63 | 多叶调节阀 | 200*120 |  | 只 | 6 |  |  | 含吊架 |
| 64 | 多叶调节阀 | 250*200 |  | 只 | 4 |  |  | 含吊架 |
| 65 | 多叶调节阀 | 630*250 |  | 只 | 8 |  |  | 含吊架 |
| 66 | 多叶调节阀 | 320*120 |  | 只 | 2 |  |  | 含吊架 |
| 67 | 多叶调节阀 | 200*120 |  | 只 | 7 |  |  | 含吊架 |
| 68 | 多叶调节阀 | 180*180 |  | 只 | 1 |  |  | 含吊架 |
| 69 | 电动调节风阀 | 500*250 |  | 只 | 8 |  |  | 含吊架 |
| 70 | 电动调节风阀 | 1250*320 |  | 只 | 2 |  |  | 含吊架 |
| 71 | 电动调节风阀 | 1600*400 |  | 只 | 2 |  |  | 含吊架 |
| 72 | 电动调节风阀 | 500*800 |  | 只 | 3 |  |  | 含吊架 |
| 73 | 电动调节风阀 | 600*2000 |  | 只 | 2 |  |  | 含吊架 |
| 74 | 电动调节风阀 | 600*800 |  | 只 | 2 |  |  | 含吊架 |
| 75 | 止回阀 | 500*250 |  | 只 | 9 |  |  | 含吊架 |
| 76 | HH门铰型百叶回风口 | 1200*250 |  | 个 | 24 |  |  |  |
| 77 | HH门铰型百叶回风口 | 800*250 |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 78 | KH门铰型蛋格式回风口 | 1800*1200 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 79 | KH门铰型蛋格式回风口 | 2200*1500 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 80 | KH门铰型蛋格式回风口 | 1600*1250 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 81 | AH单层格栅风口,叶片水平 | 800*400 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 82 | AH单层格栅风口,叶片水平 | 1250*800 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 83 | AH单层格栅风口,叶片水平 | 1000*1000 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 84 | AH单层格栅风口,叶片水平 | 500*320 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 85 | BH双层格栅风口,前组叶片水平 | 300*300 |  | 个 | 34 |  |  |  |
| 86 | 矩形散流器 | 240*240 |  | 个 | 150 |  |  |  |
| 87 | 矩形散流器 | 120*120 |  | 个 | 8 |  |  |  |
| 88 | 喷口 | D315 |  | 个 | 22 |  |  |  |
| 89 | 旋流送风口(面尺寸=颈尺寸+150~200) | D315 |  | 个 | 66 |  |  |  |
| 90 | 防雨百叶 | 400*250 |  | 个 | 5 |  |  | 设防虫网罩 |
| 91 | 防雨百叶 | 400*320 |  | 个 | 5 |  |  | 设防虫网罩 |
| 92 | 防雨百叶 | 500*320 |  | 个 | 5 |  |  | 设防虫网罩 |
| 93 | 防雨百叶 | 800*1000 |  | 个 | 1 |  |  | 设防虫网罩 |
| 94 | 冷媒管 | 按主机要求 |  | 米 | 1750 |  |  | 含保温、支架 |
| 95 | 冷媒管分歧器 | 按主机要求 |  | 个 | 75 |  |  | 含保温、支架 |
| 96 | 冷凝管 | UPVC-25 |  | 米 | 330 |  |  | 含保温、支架 |
| 97 | 冷凝管 | UPVC-32 |  | 米 | 410 |  |  | 含保温、支架 |
| 98 | 冷凝管 | UPVC-40 |  | 米 | 160 |  |  | 含保温、支架 |
| 99 | 冷凝管 | UPVC-50 |  | 米 | 95 |  |  | 含保温、支架 |
| 100 | 防火封堵 |  |  | 项 | 1 |  |  | 含套管 |
| 101 | 管道桥架等辅材 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 101 | 其他 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |

注：1、招标清单中的设备、材料、详细参数和要求详见设计图纸。

# 第六章  技术规范

按国家现行技术标准、规范和浙江创新建筑设计有限公司的图纸要求。

# 第七章  图纸

（以电子版形式发放）

# 第八章   投标文件格式

（正本或副本）

（项目名称）

投  标  文  件

（技术标）

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年        月        日

## 技术附表目录

一、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明和委托代理人社保证明的授权委托书；

二、投标产品的质量管理体系认证资料

三、投标产品3C认证体系证明材料

四、产品的主要技术性能、特点和质量水平的详细描述（附拟投标产品的产品样本及技术规格书等）

五、技术偏离表

六、投标人提供设备材料的成套供货清单（不得出现价格，否则按否决投标处理）

七、室内机招标要求和投标产品对应表

八、投标人必须提供的技术数据（室内机）

九、投标人必须提供的技术数据（室外机）

十、现场安装组织设计（包括确保安装施工质量、工期、技术保证措施、安全、文明施工、安装调试方案等）

十一、距买方最近的服务网点的详细介绍，包括资格、技术力量、工程业绩等

十二、质保期的承诺

十三、售后服务承诺书

十四、项目管理机构（包括安装、调试人员的配备，须提供项目负责人及相关人员的资格证书、职称证书、学历证书等）

十五、资格审查资料

十六、投标承诺书

十七、投标保证金缴款凭据

十八、投标人须知前附表规定的或投标人认为需要提交的其他资料

注：未尽部分请参见投标人须知前附表3.1“投标文件的组成”进行编制。

## 一、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明和委托代理人社保证明的授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

本处提供法定代表人身份证复印件

（二）附有法定代表人身份证明和委托代理人社保证明的授权委托书

1、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

投标人：                                      （盖单位章）

法定代表人：                                   （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

注：法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名；

本处提供委托代理人身份证复印件

年       月       日

2、法定代表身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

3、社保证明

（此处提供投标人所属社保机构出具的至投标截止日前连续三个月（2018年2月份、3月份、4月份）该委托代理人社保缴费证明复印件加盖投标人公章，授权委托人的养老保险参保单位与投标人名称一致）

## 二、资格审查资料

### （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

“投标人基本情况表”后应附：

1、投标人如为制造商：附企业法人营业执照副本的复印件、制造商资格声明

2、投标人如为经销商：附经销商法人营业执照副本复印件；制造商法人营业执照副本的复印件；制造商针对本招标项目出具的唯一产品授权委托书原件。

### （二）其他资格审查资料

## 三、投标产品的质量管理体系认证

## 四、投标产品3C认证体系证明

## 五、产品的主要技术性能、特点和质量水平的详细描述

## 六、技术偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件对应内容 | 偏 离 分析 |
| --- | --- | --- | --- |

注：如不填写招标人有权视为无偏差

投标人名称（盖单）

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年      月      日

## 七、投标人提供设备材料的成套供货清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 型号规格 | 数量 | 产地/生产厂（品牌） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |

注： 1.本表所列项目应全部计入投标总价。

2.投标人在投标时，应对所供设备的包装方式给与具体说明。

3.此表仅提供了表格形式，投标人应根据招标人提供的招标清单及投标人完成本项目所需的辅材等需要准备足够数量的表格来填写。

4.投标人须按此表格形式提供设备供货清单。

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：      年   月   日

## 八、室内机招标要求和投标产品对应表

|  | 招标要求 |  |  |  |  |  |  | 投标产品 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 名称 | 型号 | 输入功率 | 制冷量 | 制热量 | 能效等级（室外机） | 噪音（室内机） | 名称 | 型号 | 输入功率 | 制冷量 | 制热量 | 能效等级（室外机） | 噪音（室内机） |

注：招标要求中的内容投标人详见清单及图纸。

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：      年   月   日

## 九、投标人必须提供的技术数据（室内机）

| 设备型号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装方式 |  |  |  |  |  |
| 额定制冷/热量kw |  |  |  |  |  |
| 数量 |  |  |  |  |  |
| 空气循环量（高、中、低）m3/h |  |  |  |  |  |
| 除湿量（高） |  |  |  |  |  |
| 额定电压/使用电压范围 |  |  |  |  |  |
| 输入功率 kw |  |  |  |  |  |
| 运行电流/起动电流 A |  |  |  |  |  |
| 外壳材料及颜色 |  |  |  |  |  |
| 风机类型/数量 |  |  |  |  |  |
| 送风方式 |  |  |  |  |  |
| 整机噪声（高、中、低）dB(A) |  |  |  |  |  |
| 平均使用寿命 |  |  |  |  |  |
| 外形尺寸（长、宽、高） |  |  |  |  |  |
| 机组重量 kg |  |  |  |  |  |
| 控制方式（有线、无线或其它） |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）                            法定代表人或其委托代理人（签字）：                日期：      年   月   日

## 十、投标人必须提供的技术数据（室外机）

| 设备型号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定制冷/热量 ×104kcal/h |  |  |  |
| kw |  |  |  |
| 电 源（50Hz，相-电压） |  |  |  |
| 数 量 台 |  |  |  |
| 输入功率（制冷/制热） kw |  |  |  |
| 耗电指标（制冷/制热）kw/kw（EER/COP） |  |  |  |
| 运行电流 A |  |  |  |
| 启动电流 A |  |  |  |
| 负荷调节能力 % |  |  |  |
| 整机噪声 dB（A） |  |  |  |
| 无故障运行时间 h |  |  |  |
| 制 冷 剂 类 型 |  |  |  |
| 润 滑 油 型 号 |  |  |  |
| 主要部件（换热器、风机等）材料 |  |  |  |
| 压缩机类型结构、数量、输出功率 |  |  |  |
| 风机类型、数量、电机输出功率 |  |  |  |
| 启 动 方 式 |  |  |  |
| 室内机最大连入台数 |  |  |  |
| 最大落差/最大配管长 m |  |  |  |
| 运输重量/运行重量 kg |  |  |  |
| 外观（壳体）材料、防腐说明、颜色 |  |  |  |
| 外形尺寸（长、宽、高） |  |  |  |

投标人名称（盖单）

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年      月      日

## 十一、现场安装组织设计

## 十二、距买方最近的服务网点的详细介绍，包括资格、技术力量等

## 十三、质保期的承诺

## 十四、售后服务承诺书

## 十五、项目管理机构

### （一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |  |

注：本表后应附身份证、职称证、学历证等相关证书的复印件。

### （二）项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

注：1.本表后应附身份证、职称证、学历证等相关证书的复印件。

2.管理过的项目业绩须附合同协议书复印件。

## 十六、投标承诺书

- 投标资格及资料的承诺书

致      （招标人全称）             ：

我谨代表          （投标人全称）     郑重承诺：我公司在本项目投标截止，不存在被限制、暂停、取消投标资格，并对按招标文件要求提供的投标文件中所有资料及资格文件的真实性负责，如发现提供的资料有虚假资料的，招标人有权取消我公司中标资格，没收投标保证金，由此对招标人造成的一切损失由我公司承担。

投标人名称（盖单）

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年      月      日

- 制造商出具的非OEM、ODM贴牌产品承诺书原件

## 十七、投标保证金缴款凭据

十八、其他资料

（正本或副本）

（项目名称）

（商务标）

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年        月        日

## 商务附表目录

一、投标函

二、投标价格表；

三、随机备品备件及专用检测、维修工具一览表；

四、供招标人选购的备品备件一览表；

五、商务偏离表

## 一、投标函

### （一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                   （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         （¥                  ）的投标总报价，投标品牌          ，交货期以甲方通知为准，安装期与主体装修施工同步并通过验收，质保期        。按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到符合国家空调设备标准要求。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）我方承诺对招标文件的所有疑问已在投标截止时间前提出，在投标截止后，我单位不再对招标文件的内容提出质疑或投诉，否则招标人可不予受理，并没收我单位的投标保证金。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.2项和第1.4.3项规定的任何一种情形。

5．投标有效期： 60天（从提交投标文件的截止之日起算） 。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

## 二、投标价格表

濮院镇文化艺术中心新建工程VRF+新风空调系统采购与安装工程投标价格表

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 全费用综合单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变冷媒流量空调系统室外机 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 变冷媒流量空调系统室外机 |  |  | 台 | 3 |  |  |  |
| 3 | 变冷媒流量空调系统室外机 |  |  | 台 | 14 |  |  |  |
| 4 | 变冷媒流量空调系统室外机 |  |  | 台 | 9 |  |  |  |
| 5 | 风冷热泵型屋顶空调机组 |  |  | 台 | 1 |  |  | 新风入口初、中效过滤 |
| 6 | 风冷热泵型屋顶空调机组 |  |  | 台 | 1 |  |  | 新风入口初、中效过滤 |
| 7 | 风冷热泵型屋顶空调机组 |  |  | 台 | 1 |  |  | 恒温恒湿型机组，电加热段+电极加湿段 |
| 8 | 篮球馆、羽毛球馆排风平时排风风机 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 变冷媒流量空调系统室外机 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 变冷媒流量空调系统室外机 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 变冷媒流量空调系统室外机 |  |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 12 | 变冷媒流量空调系统室外机 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | 变冷媒流量空调系统室内机 |  |  | 台 | 30 |  |  | 四面出风天花板嵌入式 (含电源线、控制面板) |
| 14 | 变冷媒流量空调系统室内机 |  |  | 台 | 12 |  |  | 天花板嵌入导管内藏式(含电源线、控制面板) |
| 15 | 变冷媒流量空调系统室内机 |  |  | 台 | 1 |  |  | 四面出风天花板嵌入式 (含电源线、控制面板) |
| 16 | 变冷媒流量空调系统室内机 |  |  | 台 | 13 |  |  | 天花板嵌入导管内藏式(含电源线、控制面板) |
| 17 | 变冷媒流量空调系统室内机 |  |  | 台 | 11 |  |  | 四面出风天花板嵌入式 (含电源线、控制面板) |
| 18 | 变冷媒流量空调系统室内机 |  |  | 台 | 12 |  |  | 含电源线、控制面板 |
| 19 | 变冷媒流量空调系统室内机 |  |  | 台 | 1 |  |  | 含电源线、控制面板 |
| 20 | 一拖一变冷媒流量空调（高静压型） |  |  | 台 | 12 |  |  | 含电源线、控制面板 |
| 21 | 一拖一变冷媒流量空调（高静压型） |  |  | 台 | 9 |  |  | 含电源线、控制面板 |
| 22 | 全新风机组 |  |  | 台 | 2 |  |  | 新风入口初、中效过滤 |
| 23 | 电热式灌流风幕机 |  |  | 台 | 6 |  |  |  |
| 24 | 静音型天花板导管式通风扇 |  |  | 台 | 46 |  |  | 防腐风机 |
| 25 | 静音型天花板导管式通风扇 |  |  | 台 | 2 |  |  | 防腐风机 |
| 26 | 静音型天花板导管式通风扇 |  |  | 台 | 5 |  |  | 防腐风机 |
| 27 | 静音型天花板导管式通风扇 |  |  | 台 | 1 |  |  | 防腐风机 |
| 28 | 静音型天花板导管式通风扇 |  |  | 台 | 8 |  |  |  |
| 29 | 铝质软管 |  |  | 米 | 211 |  |  |  |
| 30 | 球形风口 |  |  | 个 | 12 |  |  | 304不锈钢 |
| 31 | C25混凝土设备基础 |  |  | 立方 | 17.5 |  |  |  |
| 32 | 镀锌钢板形风管 壁厚0.6，周长4000以内 |  |  | 平方 | 75 |  |  | 不保温、含支架 |
| 33 | 镀锌钢板形风管 壁厚1.0，周长4000以内 |  |  | 平方 | 85 |  |  | 不保温、含支架 |
| 34 | 镀锌钢板形风管 壁厚1.0，周长4000以上 |  |  | 平方 | 198 |  |  | 不保温、含支架 |
| 35 | 镀锌钢板形风管 壁厚1.2，周长4000以上 |  |  | 平方 | 170 |  |  | 不保温、含支架 |
| 36 | 阻燃纤维风管 |  |  | 平方 | 245.5 |  |  | 含支架 |
| 37 | 镀锌钢板形风管 壁厚0.5，周长800以内 |  |  | 平方 | 39.5 |  |  | 含保温、支架 |
| 38 | 镀锌钢板形风管 壁厚0.5，周长2000以内 |  |  | 平方 | 795 |  |  | 含保温、支架 |
| 39 | 镀锌钢板形风管 壁厚0.6，周长2000以内 |  |  | 平方 | 825 |  |  | 含保温、支架 |
| 40 | 镀锌钢板形风管 壁厚0.6，周长4000以内 |  |  | 平方 | 108 |  |  | 含保温、支架 |
| 41 | 镀锌钢板形风管 壁厚0.6，周长4000以上 |  |  | 平方 | 63.8 |  |  | 含保温、支架 |
| 42 | 镀锌钢板形风管 壁厚0.75，周长4000以内 |  |  | 平方 | 383.7 |  |  | 含保温、支架 |
| 43 | 镀锌钢板形风管 壁厚0.75，周长4000以上 |  |  | 平方 | 61.5 |  |  | 含保温、支架 |
| 44 | 镀锌钢板形风管 壁厚1.0，周长4000以内 |  |  | 平方 | 235 |  |  | 含保温、支架 |
| 45 | 镀锌钢板形风管 壁厚1.0，周长4000以上 |  |  | 平方 | 325 |  |  | 含保温、支架 |
| 46 | 镀锌钢板形风管 壁厚1.2，周长4000以上 |  |  | 平方 | 76.8 |  |  | 含保温、支架 |
| 47 | 消声静压箱 |  |  | 只 | 13 |  |  | 含吊架 |
| 48 | 消声静压箱 |  |  | 只 | 2 |  |  | 含吊架 |
| 49 | 消声静压箱 |  |  | 只 | 4 |  |  | 含吊架 |
| 50 | 消声器 |  |  | 只 | 1 |  |  | 含吊架 |
| 51 | 消声器 |  |  | 只 | 4 |  |  | 含吊架 |
| 52 | 消声器 |  |  | 只 | 2 |  |  | 含吊架 |
| 53 | 风管软接 |  |  | 平方 | 26.5 |  |  | 不燃材料 |
| 54 | 70°防火阀 |  |  | 只 | 1 |  |  | 含吊架 |
| 55 | 70°防火阀 |  |  | 只 | 7 |  |  | 含吊架 |
| 56 | 70°防火阀 |  |  | 只 | 2 |  |  | 含吊架 |
| 57 | 70°防火阀 |  |  | 只 | 1 |  |  | 含吊架 |
| 58 | 70°防火阀 |  |  | 只 | 2 |  |  | 含吊架 |
| 59 | 70°防火阀 |  |  | 只 | 1 |  |  | 含吊架 |
| 60 | 多叶调节阀 |  |  | 只 | 37 |  |  | 含吊架 |
| 61 | 多叶调节阀 |  |  | 只 | 3 |  |  | 含吊架 |
| 62 | 多叶调节阀 |  |  | 只 | 25 |  |  | 含吊架 |
| 63 | 多叶调节阀 |  |  | 只 | 6 |  |  | 含吊架 |
| 64 | 多叶调节阀 |  |  | 只 | 4 |  |  | 含吊架 |
| 65 | 多叶调节阀 |  |  | 只 | 8 |  |  | 含吊架 |
| 66 | 多叶调节阀 |  |  | 只 | 2 |  |  | 含吊架 |
| 67 | 多叶调节阀 |  |  | 只 | 7 |  |  | 含吊架 |
| 68 | 多叶调节阀 |  |  | 只 | 1 |  |  | 含吊架 |
| 69 | 电动调节风阀 |  |  | 只 | 8 |  |  | 含吊架 |
| 70 | 电动调节风阀 |  |  | 只 | 2 |  |  | 含吊架 |
| 71 | 电动调节风阀 |  |  | 只 | 2 |  |  | 含吊架 |
| 72 | 电动调节风阀 |  |  | 只 | 3 |  |  | 含吊架 |
| 73 | 电动调节风阀 |  |  | 只 | 2 |  |  | 含吊架 |
| 74 | 电动调节风阀 |  |  | 只 | 2 |  |  | 含吊架 |
| 75 | 止回阀 |  |  | 只 | 9 |  |  | 含吊架 |
| 76 | HH门铰型百叶回风口 |  |  | 个 | 24 |  |  |  |
| 77 | HH门铰型百叶回风口 |  |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 78 | KH门铰型蛋格式回风口 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 79 | KH门铰型蛋格式回风口 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 80 | KH门铰型蛋格式回风口 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 81 | AH单层格栅风口,叶片水平 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 82 | AH单层格栅风口,叶片水平 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 83 | AH单层格栅风口,叶片水平 |  |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 84 | AH单层格栅风口,叶片水平 |  |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 85 | BH双层格栅风口,前组叶片水平 |  |  | 个 | 34 |  |  |  |
| 86 | 矩形散流器 |  |  | 个 | 150 |  |  |  |
| 87 | 矩形散流器 |  |  | 个 | 8 |  |  |  |
| 88 | 喷口 |  |  | 个 | 22 |  |  |  |
| 89 | 旋流送风口(面尺寸=颈尺寸+150~200) |  |  | 个 | 66 |  |  |  |
| 90 | 防雨百叶 |  |  | 个 | 5 |  |  | 设防虫网罩 |
| 91 | 防雨百叶 |  |  | 个 | 5 |  |  | 设防虫网罩 |
| 92 | 防雨百叶 |  |  | 个 | 5 |  |  | 设防虫网罩 |
| 93 | 防雨百叶 |  |  | 个 | 1 |  |  | 设防虫网罩 |
| 94 | 冷媒管 |  |  | 米 | 1750 |  |  | 含保温、支架 |
| 95 | 冷媒管分歧器 |  |  | 个 | 75 |  |  | 含保温、支架 |
| 96 | 冷凝管 |  |  | 米 | 330 |  |  | 含保温、支架 |
| 97 | 冷凝管 |  |  | 米 | 410 |  |  | 含保温、支架 |
| 98 | 冷凝管 |  |  | 米 | 160 |  |  | 含保温、支架 |
| 99 | 冷凝管 |  |  | 米 | 95 |  |  | 含保温、支架 |
| 100 | 防火封堵 |  |  | 项 | 1 |  |  | 含套管 |
| 101 | 管道桥架等辅材 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 合计 | 人民币大写： 小写（￥： 元） |  |  |  |  |  |  |

## 三、随机备品备件及专用检测、维修工具一览表

| 设备名称及编号 | 备件名称 | 数量 | 单位 | 价格（万元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 总价 |  |

注：1.本表所列为随机设备所带的备品。

2.本表所列价格应计入投标总价。

3.此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

4.如无此表项内容投标时须说明。

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：      年   月   日

## 四、供招标人选购的备品备件一览表

（质保期外）

| 设备名称及编号 | 备件名称 | 数量 | 单位 | 价格（万元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 总价 |  |

注： 1.本表所列为设备保质期后连续运行2年所需的备品备件。

2.本表所列价格不计入投标总价，仅供招标人选购时用。

3.此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

4.如今后系统因其他原因损坏的零部件价格在此表中无反映，则可根据当时市场同类器件中较低的价格执行。

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：      年   月   日

## 五、商 务 偏 离 表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件对应内容 | 偏 离 分析 |
| --- | --- | --- | --- |

注：如不填写招标人有权视为无偏差

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：     年   月   日